**Formularz ofertowy**

......................................................

(miejscowość i data )

|  |  |
| --- | --- |
| ..........................................................Nazwa Wykonawcy | Adres:  Telefon: ………………….. faks ............................... e-mail: ……………………………………………. |

**OFERTA**

**w trybie zaproszenia do złożenia oferty**

**Zamawiający :**

*Gmina Skoroszyce – Zespół Szkolno-Przedszkolny*

*Chróścina*

*ul. Szkolna 3*

*48-320 Skoroszyce*

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej, oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest: drugi etap ***usunięcia nieprawidłowości wskazanych w Postanowieniu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu polegające na:***

* + 1. **Wydzieleniu ścianami REI60 oraz zamknięciu drzwiami o odporności ogniowej EIS30 klatki schodowej K2:**
1. Występujące na parterze na korytarzu okno w ścianie stanowiącej obudowę drogi ewakuacyjnej w pomieszczeniu nr 1.35 o wymiarach 0,5x,0,5 m zastąpić oknem o klasie odporności ogniowej EI30.
2. Klatka schodowa K2 - parter wydzielić ścianami REI60 oraz zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EIS30.
3. Klatka schodowa K2 - I piętro wydzielić ścianami REI60 oraz zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EIS30.
4. Klatka schodowa K2 - II piętro wydzielić ścianami REI60 oraz zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EIS30.
	* 1. **Wydzieleniu klatek schodowych i pomieszczeń:**
5. Wymiana drzwi - piwnica klatka K3.
6. Wymiana drzwi - piwnica klatka K4.
7. Wymiana drzwi - parter klatka K4 (drzwi do piwnicy).
8. Wymiana drzwi - parter klatka K4 ( drzwi kuchnia-klatka schodowa).
9. Wymiana drzwi - parter klatka ( drzwi sala nr 5 - korytarz).
10. Wymiana drzwi - I piętro klatka K4 (korytarz - klatka schodowa).
11. Wymiana drzwi - II piętro klatka K4 (Hall - klatka schodowa).
12. (Szatnia Wymiana drzwi - I piętro - Hall).
	* 1. **Usunięciu niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych występujących w budynku wskazane w ekspertyzie:**
13. Drzwi jednoskrzydłowe usytuowane na drodze ewakuacyjnej prowadzące z klatki K1 - wyjście z budynku [W1] zastąpić drzwiami o wymaganej szerokości 1,20 m.
14. Przebudować drzwi wieloskrzydłowe usytuowane na parterze na drodze ewakuacyjnej z holu do przedsionka [W3] tak aby zapewnić szerokość drzwi 1,20 m przy szerokości jednego nie blokowanego skrzydła o szerokości 0,9 m.
15. Stalowa platforma której konstrukcja zostanie zabezpieczona do klasy R60, o wymiarach 1,3 x 1,3 m ze stopniami na poziom gruntu. Poziom platformy zostanie usytuowany na poziomi e 0,9 m od krawędzi okna.

Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy:

***Zadanie I:*** cenę brutto: …………**zł,** (słownie: ……………………………………………….)

w tym podatek VAT ….. % ………… zł.

***Zadanie II:*** cenę brutto: …………**zł,** (słownie: ………………………………………………)

w tym podatek VAT ….. % ………… zł.

***Zadanie III:*** cenę brutto: …………**zł,** (słownie: ……………………………………………)

w tym podatek VAT ….. % ………… zł.

***Razem za realizację całego zamówienia cena brutto: …………zł, (słownie: …………………………………………………………………………………………………)***

***w tym podatek VAT ….. % ………… zł.***

Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczam, że :**

* **zapoznałem się z postanowieniami wzoru umowy**, załączonym do zaproszenia,
* **akceptuję bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatności,** zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
* **spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie :**

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia .

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do …………………………..

Na przedmiot zamówienia udzielamy: ……………………… miesięcy gwarancji.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ……………...

2) ……………..

3) ……………..

………………………………………………………………

( podpis Wykonawcy lub podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)